江苏理工学院动火操作审批表

| 申请单位 |  |  | 动火地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 动火起止时间 |  |
| 申请单位 现场负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 动火操作安全措施（是否清理现场、准备灭火器材、设置隔离带等安全准备措施）： *后附动火人特种作业人员操作证复印件（原件须审核）。 |  |  |  |  |
| 申请单位意见： 负责人签名： （公章） 年 月 日 |  | 保卫处意见： 负责人签名： （公章） 年 月 日 |  |  |

*本表1式2份，审批完成后由申请单位和保卫处各存1份。

动火须知：

- 动火人必须持有特种作业人员操作证，按操作规程作业。

- 动火单位至少提前1天提交申请，特级动火作业（易燃易爆高风险区域）申请时限不超

- 过8小时，一级动火作业（较高易燃易爆区域）申请时限不超过24小时，二级动火作业（较低火灾风险区域）申请时限不超过72小时。

- 动火申请单位要保证现场有专人看火，配有灭火器等器材，动火前清除10米内易燃易爆

- 物品，遇有无法清除的易燃物，必须采取防火措施，确保安全。

- 4.动火结束动火单位必须对现场进行检查，监护人员留守观察30分钟，确认无火灾隐患。